## Slide 1: Classificazione dello stato fetale attraverso la cardiotocografia
Manuel Ciervo
14-02-2022

## Slide 2
OBIETTIVO E SCELTA DELL’ALGORITMO DI ML
2
A partire dalle caratteristiche estratte dalle cardiotocografie, implementare uno strumento che, tramite un algoritmo di classificazione, permetta di prevedere la classe relativa allo stato fetale, quale:
N = normale
S = sospetto
P = patologico
2
OBIETTIVO
2126 CTG fetali classificati da ostetrici per indicare l'esistenza di sofferenza fetale 21 Attributi numerici Variabile target non equamente distribuita
  1655 normale
  295 sospetto
  176 patologico
IL DATA SET
L’ALGORITMOSCELTO
DecisionTreeClassifier
  facilmente esplicabile e traducibile in una diagnosi da parte del medico
  applicabile ai problemi di classificazione multiclasse
  permette di effettuare un’analisi di feature importance per ridurre la dimensionalità degli attributi

## Slide 3
ANALISI E MIGLIORAMENTO DEL MODELLO
3
Attributi utilizzati: 21
Numero di nodi: 177
Accuratezza: 0.91
F1 Score Macro: 0.86
F1 Score Pesato: 0.92
Valori reali | Normale | 476 | 2 | 19
 | Patologico | 3 | 50 | 0
 | Sospetto | 28 | 2 | 58
 |  | Normale | Patologico | Sospetto
 |  | Valori predetti |  | 
Valori reali | Normale | 483 | 4 | 10
 | Patologico | 5 | 48 | 0
 | Sospetto | 29 | 0 | 59
 |  | Normale | Patologico | Sospetto
 |  | Valori predetti |  | 
Sono stati selezionati i primi 4 attributi per feature importance:
MSTV
Mean
ASTV
ALTV
Attraverso l’algoritmo di ottimizzazione GridSearchCV sono stati scelti i seguenti iper-parametri:
Criterio di split: GINI
Massima profondità: 6
Attributi utilizzati: 4
Numero di nodi: 71
Accuratezza: 0.92
F1 Score Macro: 0.87
F1 Score Pesato: 0.93
Modello Iniziale
Modello Finale
1
2
Model Tuning
Complessità
Performance

## Slide 4
RISULTATI & PROSSIMI SVILUPPI
RISULTATO
ANALISI
PERFORMANCE
Metriche di performance non equamente distribuite
Affinché il modello di classificazione possa essere utilizzato in ambito medico è necessario migliorare l’accuratezza degli stati fetali sospetti o patologici
Aumentare numero dei dati in input ed eventualmente scegliere un algoritmo più complesso (DeepLearning)
PROSSIMI SVILUPPI
COMPLESSITÀ
Attributi e numero di nodi dell’albero decisionale ridotti
La bassa complessità del problema permette di analizzare le soglie degli attributi utilizzate durante il processo decisionale
Sviluppare un applicativo che dia supporto al medico durante la diagnosi sullo stato fetale